## Sheet
Sistema | SUBSISTEMA | EQUIPAMENTO | FABRICANTE | MODELO | MEIO_FISICO | PROTOCOLO | DESCRIÇÃO
Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via: duas chaves.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F3 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.