## Sheet
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CIF-01 | CTRLTECH | CCF 20.0-25DCA1C | Sinal elétrico | Modbus TCP | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CIF-02 | CTRLTECH | CCF 20.0-25DCA1C | Sinal elétrico | Modbus TCP | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-01 | CTRLTECH | 430315 | Sinal elétrico | Modbus TCP | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-QTA-01 | Adelco | - | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-QTA-02 | Adelco | - | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-MT-01 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.